Приложение к Акту готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа к 2022/2023 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | реквизиты документов | Устав МБУ ДО ЦДТ утвержден распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 10.08. 2015 № 17. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | реквизиты документов | Договор № 197 от 25 августа 2015 года о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления. Дополнительное соглашение от 16 декабря 2016 года к Договору № 197 от 25.08.2015г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий) | реквизиты документов | Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) – Уральская, 75: 66-66/030-66/030/660/2015-1319/1, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) – Речная, 13: 66-66-30/021/2012-452, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) – Уральская, 75: 66-01/30-50/2002-211, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) – Речная, 13: 66-66-30/004/2010-231, дата выдачи 05.10.2015 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66 ЛОI № 0004320 от 07.10.2015, регистрационный номер № Л035-01277-66/00195243, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно, приказ от 04.10.2015 г. № 1784-ли. Приложение к лицензии серия 66ПОI № 0015943 (переоформлено в 2018 году – приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.07.2018 г. № 671-ли). 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Вид образовательной деятельности в соответствии с действующей лицензией – дополнительное образование, подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 4) В соответствии с муниципальным заданием МБУ ДО ЦДТ на 2022 год учреждение оказывает следующие муниципальные услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ. 5) В соответствии с законодательством в области образования аккредитация организаций дополнительного образования не предусмотрена. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: - художественная; - физкультурно-спортивная; - туристско-краеведческая; - социально-гуманитарная; - техническая. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития МБУ ДО ЦДТ на 2017-2020 гг, принята Советом МБУ ДО ЦДТ (протокол № 4 от 20.12.2016г.), педагогическим советом (протокол № 1 от 14.03.2017г.), утверждена приказом МБУ ДО ЦДТ от 20.03.2017г. № 50. 2) Проект «Одаренные дети» на 2017-2020 годы, принят педагогическим советом (протокол № 5 от 25.10.2016 года), утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ от 30.12.2016г. № 292. Срок реализации Программы развития МБУ ДО ЦДТ и Проекта «Одаренные дети» продлен до 31.12.2021 года (приказ МБУ ДО ЦДТ от 31.12.2020 г. № 201-О/Д). Программа развития МБУ ДО ЦДТ на период до 2024 года находится на стадии разработки. |
|  | Наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год. | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Годовой план МБУ ДО ЦДТ на 2022-2023 учебный год в наличии, принят решением педагогического совета (протокол № 1 от 18.06.2022г.), утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ от 20.06.2022 г. № 110-О/Д. |
|  | Количество объектов (территорий) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Здания МБУ ДО ЦДТ: 1) всего 2 здания; 2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания; 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет. |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) организация работает в три смены; 2) в первую смену обучаются 40 групп; в них 485 обучающихся; 3) во вторую смену обучаются 60 групп; в них 610 обучающихся 4) в 3 смену обучаются 26 групп; в них 205 обучающихся |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) Проектная допустимая численность обучающихся: - Уральская, 75 – 510 человек в 1 смену; - Речная, 13 – 285 человек в 1 смену. 2) По комплектованию 126 групп. 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки 1300 человек. 4) С применением дистанционных образовательных технологий – 1000 человек. 5) Превышения допустимой численности обучающихся нет. |
|  | Укомплектованность организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать). | 1) По штатному расписанию (количество единиц): - администрация – 4,0; - педагогические работники – 34,03; - иные работники – 16,95. 2) По факту (количество единиц): - администрация – 4,0; - педагогические работники – 34,03; - иные работники – 16,95. 3) вакансий нет. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей: ул. Уральская, 75 от 19.05.2022; ул. Речная, 13 - канализационных колодцев на балансе нет. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность: ул. Уральская, 75 от 19.05.2022; ул. Речная, 13 от 20.05.2022. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствует "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (санитарные правила СП 2.4.3648-20). |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ЦДТ учебники не предусмотрены. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется тренажерный зал, к учебному году готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование имеется и соответствует установленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Составлены акты-разрешения на проведение занятий в тренажерном зале на 2022-2023 учебный год от 21.06.2022 г. Сертификат соответствия № РОСС RU. AМ05.Н14080, срок действия с 01.06.2022 г. по 31.05.2025 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона /спортивной площадки |  | Стадиона/спортивной площадки нет. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акты о проведении испытаний спортивного оборудования в тренажерных залах на 2022-2023 учебный год составлены от 21.06.2022 г. Оборудование соответствует ГОСТ. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области). | предписание/акт 1) количество не устраненных нарушений; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений. | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ). | 1) обучение руководителя организации пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений). | 1) Директор Дубина О.В. прошла обучение по пожарному минимуму (удостоверение № ПМ-1821 от 12.06.2021 г.). 2) Ответственные за пожарную безопасность в учреждении прошли обучение: - Власова Н.И., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № ПМ-1822 от 12.06.2021 г.); - Богданова С.В., заведующий хозяйством (удостоверение № ПМ-1823 от 12.06.2021 г.). 3) Обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках 16-часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения. 4) Обучение учащихся осуществляется через проведение воспитательных мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности, Месячника безопасности, Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения. 5) Эвакуационные обучения с учащимися проводятся не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение учебных тренировок в сентябре 2022 года, в мае 2023 года и по мере необходимости. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена. | 1) В соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 2) Журнал учета средств пожаротушения имеется. 3) Огнетушители (в количестве 22 штук): ОУ-3 (11шт.) и ОП-4 (11шт.) перезаряжены и гидроисправны (акт от 06.12.2019, акт от 02.06.2020, акт № 457 от 05.05.2022, акт № 484 от 13.05.2022, акт № 489 от 17.05.2022). |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 19.05.2022.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется. 2) Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен в 2 зданиях в июне 2015 г. согласно заключенных договоров с ООО «ОКО-ТЦ» от 24.02.2015 г. № 091-15/М и от 22.06.2015 г. № 223-15/М. 3) Договоры на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 19.01.2022 № 77 и от 19.01.2022 № 78 заключены с ООО «Яшма». 4) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: программно-аппаратный комплекс – ПАК ОКО договор на обслуживание от 19.01.2022 № 52898/С. 5) Ответственные за исправное состояние АУПС и СОУЭ: - Уральская, 75 – Власова Н.И., заместитель директора по административно-хозяйственной части - Речная, 13 – Богданова С.В., заведующий хозяйством; 6) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Уральская, 75: Протокол от 08.04.2022 № 9 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В. Протокол от 08.04.2022 № 10 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 08.04.2022 № 11 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В. Речная, 13: Протокол от 11.11.2021 № 81 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В. Протокол от 11.11.2021 № 82 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 11.11.2021 № 83 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутреннее противопожарное водоснабжение: - Уральская, 75: 9 пожарных кранов (протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 28.04.2022 г. Лицензия МЧС №66-Б/00603 (ООО «Яшма»); - Речная,13: пожарных кранов нет. 2) Наружное противопожарное водоснабжение. Пожарных гидрантов на балансе МБУ ДО ЦДТ нет. -Уральская,75: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 45 метров (ПГ № 120, газон у дороги напротив здания ул. Уральская, 75) и 115 метров (ПГ № 119, между домами ул. Уральская, 72 и ул. Уральская, 74). - Речная,13: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 99 метров (ПГ № 65, ул. Королева, 29) и 100 метров (ПГ № 85, между домами ул. Садовая, 46 и Садовая, 48). |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларации пожарной безопасности имеются. Зарегистрированы ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 11.06.2021 г. № 65 409- 000-ТО-00021 и № 65 409- 000-ТО-00022. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений. | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документ, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников. | 1) Директор МБУ ДО ЦДТ прошел санитарно-гигиеническое обучение 14.12.2020 г.; 2) Ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения работников назначена Власова Н.И., заместитель директора по административно-хозяйственной части (приказ от 20.06.2022 г. № 118-О/Д), прошла обучение 05.07.2022; 3) Педагогические работники прошли обучение в количестве 37 человек: 9 человек в 2020 году, 11 человек в 2021 году, 17 человек в 2022 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 24.01.2020 года № 06/661; договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 26.01.2021 года № 06/894, договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 24.11.2021 года № 06/3383, договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 19.011.2022 года № 06/234 |
|  | Организация питания обучающихся (воспитанников) | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | В организациях дополнительного образования пищеблок не предусмотрен. |
|  | Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | В наличии (договор № 310 от 10.09.2021) 1) В 2021 году прошли обязательный периодический профилактический медицинский осмотр 44 человека, что составляет 100% от количества лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому осмотру (имеется заключительный акт); 2) Работники учреждения проходят флюорографическое обследование по графику. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствие |
|  | Для общеобразовательных организаций |  |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом. | Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протоколы №№ 03/03542-22 от 01.04.2022 г., 03/03543 от 01.04.2022 г. |
|  | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | в наличии (9 термометров - ул. Уральская, 75; 2 термометра - ул. Речная, 13) |
|  | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | в наличии (9 дозаторов - ул. Уральская, 75; 5 дозаторов - ул. Речная, 13) |
|  | Наличие не переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | - бактерицидный облучатель (ОБНП 2*30-01) – 1 шт; - бактерицидный облучатель (ОБН-150) – 12 шт. |
|  | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа | наличие/отсутствие | - облучатель-рециркулятор МИРТ-30-400 – 2 шт; - рециркулятор бактерицидный РБ2*15 – 9 шт; - рециркулятор бактерицидный модернизированный РБ4*15 – 4 шт. |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток |  | Наличие |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта МБУ ДО ЦДТ от 12 октября 2021 года. 1) Количество не устраненных недостатков – 0. |
|  | Акт обследования и категорирования безопасности образовательной организации | (указать категорию опасности объекта/ территории) | Уральская, 75 – 4 категория опасности, Речная, 13 – 4 категория опасности |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории), проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации, количество обученных сотрудников; количество инструктажей | Ответственным лицом за антитеррористическую защищенность объекта (территории) назначена Богданова С.В., педагог-организатор (приказ от 20.06.2022 г. № 111-О/Д). 1) Количество обученных сотрудников- 53 чел. 2) количество инструктажей - 2 |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Пропускной режим осуществляется вахтером и сотрудником ЧОП «Крокус» (договор от 19.01.2022 г. № 158/05). |
|  | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Физическая охрана предусмотрена в штатном расписании (в дневное время - 2 ставки вахтера, в ночное время - 4 ставки сторожа). 2) В здании по адресу: ул. Уральская,75 организован пост охраны. Охрана осуществлялась сотрудниками ООО ЧОП «Крокус» по графику: пн.-пт.: с 12.00 до 20.00, сб.: с 10.00 до 18.00 (договор от 19.01.2022 г. № 158/05). |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Система оповещения в наличии. 2) Договор на обслуживание с ООО «Яшма» от 19.01.2022 г. № 77 и № 78. |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Отдельного помещения нет. В здании по адресу: Уральская, 75 оборудован пост охраны с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации. |
|  | Организация охраны объекта техническими средствами: ручным металлоискателем, системой контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, ограждение. Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, система наружного освещения. | наличие/отсутствие | В наличии Ул. Уральская, 75: ручной металлоискатель, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации (далее - КТС) с выводом КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, система наружного освещения. Ул. Речная, 13: система видеонаблюдения, ограждение, кнопка тревожной сигнализации (далее - КТС) с выводом КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, система наружного освещения. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Даты проверок, указать реквизиты документа, периодичность | Библиотека в учреждении отсутствует, имеется методическая литература в количестве 1950 экземпляров. Проведена ревизия методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 42 от 21.06.2022 г. |
|  | Наличие в организации доступа к сети Интернет | наличие/отсутствие | Договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 19.01.2022 № (ЮА)12/2022 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет. | указать количество | 25 компьютеров подключены к сети Интернет |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 19.01.2022 № (ЮА)12/2022 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр (Internet-censor, тип – программный). |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки исправности контентной фильтрации № 43 от 21.06.2022 г. (ЦДТ) |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственное лицо – Маратканова Г.Д. (приказ МБУ ДО ЦДТ от 20.06.2022 г. № 114-О/Д). |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки обучающихся не предусмотрены |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации Асбестовского городского округа (дата) | 1) Имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден директором МБУ ДО ЦДТ 27.07.2020г; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 29.07.2020 г. 4) паспорт согласован начальником Управления образованием АГО 29.07.2020 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | В кабинете безопасности имеется: переносной учебно-тренировочный перекрёсток, оборудование и наглядные материалы для проведения занятий с детьми по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» имеется (в кабинете безопасности № 212) |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен в коридоре второго этажа учреждения. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. ограждения территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, не предусмотрено; 2. 1 пешеходный переход; 3. тротуар на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части в наличии и удовлетворительном состоянии |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации – Власова Н.И., специалист по охране труда (приказ от 20.06.2022 г. № 118-О/Д). |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор МБУ ДО ЦДТ на 2020-2022 годы утвержден 31.01.2020 года, дополнительное соглашение № 1 утверждено 28.10.2020 г, дополнительное соглашение № 2 утверждено 29.10.2021г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда: 1) Дубина О.В., директор, удостоверение № 1019/20 от 09.10.2020; 2) Власова Н.И., зам директора по АХЧ, удостоверение № 1021/20 от 09.10.2020; 3) Маратканова Г.Д., зам. директора по УВР, удостоверение № 1020/20 от 09.10.2020; 4) Филатова В.А., педагог-организатор, удостоверение № 1022/20 от 09.10.2020; 5) Богданова С.В., уполномоченный по охране труда от работников учреждения, удостоверение № 1023/20 от 09.10.2020. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации | наличие/отсутствие | Имеются планы работы, утверждены приказом от 20.06.2022 г. № 118-О/Д: 1) План работы комиссии по охране труда на 2022-2023 учебный год. 2) План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья работников и обучающихся в МБУ ДО ЦДТ на 2022-2023 учебный год. 3) План работы МБУ ДО ЦДТ по профилактике травматизма на 2022-2023 учебный год. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда для работников ЦДТ: 1) о мерах пожарной безопасности в зданиях ЦДТ и на прилегающей территории (приказ от 10.06.2021 № 97-О/Д); 2) о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре из здания, расположенного по адресу: ул. Уральская,75 (приказ от 10.06.2021 № 97-О/Д); 3) при движении группы обучающихся по улицам города (соблюдение правил дорожного движения) (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 4) при перевозке учащихся автомобильным транспортом (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 5) при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слётов, брейн-рингов и др. (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 6) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 7) при проведении спортивных соревнований (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 8) для не электротехнического персонала, аттестуемого на 1 квалификационную группу по электробезопасности (приказ от 31.10.2019 г. № 270-О/Д) 9) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 10) при проведении занятий хореографией (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 11) при обучении детей игре на гитаре (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 12) при выполнении слесарных и сантехнических работ (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 13) при уборке помещений (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 14) по оказанию первой (доврачебной) помощи в МБУ ДО ЦДТ им. Н.М. Аввакумова АГО (приказ от 01.04.2022 № 40(а)); 15) при проведении занятий по пожарно-спасательному спорту (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 16) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 17) по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) для сотрудников МБУ ДО ЦДТ (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 18) при проведении водного похода (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 19) при работе на тренажёре «Скальная стенка» (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 20) при проведении занятий по лыжам (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 21) при выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 22) при проведении уборки территории ЦДТ (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 23) при обслуживании электроустановок (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 24) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 25) при проведении занятий по общефизической подготовке (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 26) по безопасному поведению на водоёмах в летний период (приказ от 22.06.2021 № 116-О/Д); 27) при перемещении работников по служебному заданию (приказ от 09.06.2022 № 102-О/Д); 28) о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре из здания, расположенного по адресу: ул. Речная, 13 (приказ от 10.06.2021 № 97-О/Д); 29) памятка о порядке действий при несчастном случае с учащимися (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д) 30) памятка по организации перевозок организованных групп детей (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 31) памятка при организации ночлегов в полевых условиях (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д). Инструкции при работе с механизмами, инструментами, оборудованием и приспособлениями для сотрудников: 1) при работе на ПЭВМ (приказ от 09.06.2022 № 102-О/Д); 2) при работе на копировально-множительных аппаратах (приказ от 09.06.2022 № 102-О/Д); 3) при эксплуатации электроустановок до 1000 В 3) при эксплуатации электроустановок до 1000 В (приказ от 09.06.2017 № 128); 4) с применением переносных электроинструментов (приказ от 13.04.2022 № 54-О/Д); 5) при работе с тканью (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 6) при работе с электрическим утюгом (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 7) при ручной обработке древесины (приказ от 13.04.2022 № 54-О/Д); 8) при выполнении работ на швейной машине с ручным приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 9) при выполнении работ на швейной машине с ножным приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 10) при выполнении работ на швейной машине с электрическим приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 11) при использовании технических средств обучения (ТСО) (приказ от 17.02.2021 № 20-О/Д); 12) при складировании, проведении погрузочно-разгрузочных работ (приказ от 13.04.2022 № 54-О/Д); 13) при ручной обработке металла (приказ от 13.04.2022 № 54-О/Д); 14) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 15) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 16) при работе с электроприборами (плойка, фен) (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 17) на занятиях авиа и ракетомоделированием (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 18) при выполнении слесарных и сантехнических работ (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 19) при работе с электропаяльником (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 20) при работе на заточном станке (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 21) по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР-ЛЮКС» (приказ от 29.12.2017 г. № 314-О/Д); 22) при работе с 3-D принтером (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 23) при работе на токарном станке с числовым программным управлением (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 24) при работе на деревообрабатывающем станке (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 25) по применению жидкого моющего средства «Прогресс» (приказ от 29.12.2017 г. № 314-О/Д) 26) при работе с клеевым пистолетом (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 27) при работе с бактерицидным облучателем ОБН-15 (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 28) при работе с бактерицидным облучателем рециркулятором закрытого типа (РБ2*15 и РБ4*15) (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 29) по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» (приказ от 27.05.2022 № 84-О/Д); 30) по применению дезинфицирующего средства «НИКА-ХЛОР ТАБЛЕТКИ» (приказ от 27.05.2022 № 84-О/Д); 31) по применению дезинфицирующего средства «Эдель» (приказ от 27.05.2022 № 84-О/Д). Инструкции по безопасному поведению для обучающихся: 1) для детского объединения «Симона» (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 2) для хоровой студии (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 3) для хореографических коллективов (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 4) при работе с острыми, колющими и режущими инструментами в детском объединении «Умная игрушка» (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 5) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 6) на занятиях конструированием и аппликацией из бумаги, природного материала, бросового материала (детские объединения: «Фантазеры», «Батик», «Калейдоскоп», «Вдохновение») (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 7) на занятиях пожарно-спасательным спортом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 8) при движении по улицам города (приказ от 29.12.2017 № 314 -О/Д); 9) при проведении массовых мероприятий (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 10) при проведении спортивных соревнований (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 11) о порядке действий обучающихся по безопасной и быстрой эвакуации при пожаре (приказ от 10.06.2021 № 97-О/Д); 12) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 13) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 14) для детского объединения «Красавица» (парикмахерское дело) (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 15) для детских объединений по авиа и ракетомоделированию (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 16) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от 02.09.2019 № 234-О/Д); 17) при проведении водного похода (приказ от 02.09.2019 № 234-О/Д)); 18) при работе на тренажере «Скальная стенка» (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д) 19) при проведении занятий по лыжам (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д) 20) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 21) при работе с клеевым пистолетом (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 22) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д); 23) при работе на сверлильном станке (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 24) при работе ручным инструментом в кабинете технологического образования (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 25) в кабинете робототехники (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 26) при работе со швейными машинами ((приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 27) при работе с конструкторами по электротехнике и пневматике (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 28) правила поведения воспитанников в Центре детского творчества (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д); 29) правила безопасного поведения участников новогодних праздников (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 30) правила безопасного поведения во время ожидания и поездки в транспорте (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д); 31) правила безопасности для велосипедистов (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д); 32) правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период (приказ от 28.12.2021 № 231-О/Д); 33) о мерах безопасности весной (приказ от 15.03.2019 № 33(а)- О/Д); 34) программа вводного инструктажа с воспитанниками ЛДП (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д). |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1) журнал водного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда для учащихся при проведении общественно-полезного труда и внеклассных массовых мероприятий; 3) журнал противопожарного инструктажа. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда: 1) вводный – 1 раз при приеме на работу. 2) первичный – 1 раз на рабочем месте перед началом работы. 3) повторный – ежегодно 1 раз в 6 месяцев (сентябрь, март). 4) внеплановый – на основании приказов учредителя и других организаций. 5) целевой – при проведении спортивных массовых мероприятий, при выезде учащихся на конкурсы, соревнования и другие мероприятия. |
|  | Специальная оценка условий труда (на начало учебного года) | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест: 73; 2) количество аттестованных рабочих мест: проведена специальная оценка условий труда: 54 места - 01.02.2019; 10 мест - 04.04.2019; 9 мест – 17.09.2020 3) количество неаттестованных рабочих мест: 0; 4) планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда: январь, март 2024 г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт не проводился. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Уральская, 75: 1) произведена замена ламп, дросселей, стартеров; 2) поверка манометров; 3) в гильзы под термометры залито масло; 4) замена шаровых кранов диаметром 15 мм в тепловом узле; 5) Замена замков на входных дверях в здание – 6 шт. Речная, 13: 1) врезка гильз для кип в трубы отопления на входе и выходе после задвижек; 2) ремонт унитаза на 1 этаже; 3) ремонт раковины, туалет 1 этаж; 4) косметический ремонт комнаты отдыха каб. № 9; 5) изготовление клумб; 6) замена светильников на светодиодные; 7) покраска стен коридоров, фойе, каб. № 8; 8) замена замков на входных дверях в здание – 2шт.; 9) изготовление и монтаж «юбок» (ленты из линолеума) на двери с доводчиками. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на текущий и последующие годы | Капитальный ремонт МБУ ДО ЦДТ не планируется. |
| Противодействие коррупции |
|  | Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции | мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции | Имеются локальные акты МБУ ДО ЦДТ: 1) Антикоррупционная политика, утверждена приказом от 31.08.2021 г. № 143-О/Д. Приложениями к Антикоррупционной политике МБУ ДО ЦДТ являются: - Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО ЦДТ; - Положение о порядке информирования работниками МБУ ДО ЦДТ директора о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений; - Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО ЦДТ; - Положение о конфликте интересов работников МБУ ДО ЦДТ; - Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУ ДО ЦДТ; - Карта коррупционных рисков в МБУ ДО ЦДТ; - Перечень должностей, замещение которых наиболее связано с коррупционными рисками деятельности МБУ ДО ЦДТ. 2) Приказом МБУ ДО ЦДТ от 03.06.2021 г. № 90-О/Д: - утвержден План работы по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ на 2021-2023 годы; - утвержден План антикоррупционного просвещения работников МБУ ДО ЦДТ на 2021-2023 годы; - назначено ответственное лицо за выполнение Антикоррупционной политики МБУ ДО ЦДТ, Плана работы по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ на 2021-2023 годы, за реализацию задач по профилактике коррупционных и иных правонарушений (Маратканова Г.Д., заместитель директора по УВР). |
| Патриотическое воспитание учащихся (для общеобразовательных организаций) |
|  | Наличие плана патриотического воспитания учащихся. Организация воинского учета (первоначальная постановка на воинский учет) | реквизиты документов организация взаимодействия с военным комиссариатом города Асбест |  |